「旅館業」環保標章申請應備文件資料

附件一  環保旅館環保標章規格標準自評表

一、旅館基本資料及統計資料

(一)基本資料表

| 旅館名稱 |  | 負責人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旅館地址 |  |  |  |
| 旅館資本額 |  | 旅館員工人數 |  |
| 旅館業種別 | □觀光旅館 □一般旅館 □民宿 □公務部門附屬旅館 | 許可字號 |  |
| 旅館網址 |  | 統一編號 |  |
| 聯絡人 |  | 職稱 |  |
| 聯絡電話 |  | 傳真號碼 |  |
| E-mail信箱 |  |  |  |
| 旅館正面相片 |  |  |  |

(二)建築與場地資料

建造年份：___________。

整個場地之土地面積：_________________平方公尺。

建築物佔地：________________平方公尺。樓地板面積：_______________平方公尺。

平面停車場：__________________平方公尺_________________車位。

地下停車場：__________________平方公尺_________________車位。

旅館樓層數：________________________總客房數：___________________。

最大月住房率(%)_____________________平均月住房率(%)_______________。

附設餐廳：____________處，總可容納用餐人數___________。

附設洗衣部：使用乾洗劑乾洗機____台、使用四氯乙烯乾洗機____台、水洗機____台、

其他洗衣設備____台。

附設會議廳：____________處，總可容納開會人數___________。

附設休閒設施種類：_________________________________________。

附設游泳池：面積：_______________平方公尺。消毒頻率：_______________。

消毒藥劑：______________。

附設溫水或SPA設施游泳池：面積：___________________平方公尺。

其他設施說明：______________________________________________________________

(三)能源、水資源使用資料

能源種類(若有使用請勾選)	數量/年					每年大約支出金額

□電力					_________________度		    _________________

□蒸氣					_________________立方公尺   _________________

□汽油					_________________公升	    _________________

□柴油					_________________公升	    _________________

□重燃料油				_________________公升	    _________________

□天然氣				_________________度		    _________________

□桶裝瓦斯				_________________公斤	    _________________

其他之能源(請說明)

□____________________	_________________			_________________

水資源種類（若有使用請勾選）數量/年					每年大約支出金額

□自來水使用			_________________度			_________________

□地下水				_________________立方公尺

□雨水					_________________立方公尺

□中水(生活排水)			_________________立方公尺

(四)污染防制與化學品使用使用資料

排放污水數量	_________________立方公尺

廢棄物種類(若有使用請勾選)		數量/年				每年大約支出(收入)金額

□資源回收				____________________噸		______________________

□廢棄物清除處理		____________________噸		______________________

□廚餘回收				____________________噸		______________________

每年總支出金額______________________

所有使用於場地內之化學品與清潔劑之每年使用數量與支出金額

(若有使用請勾選) 			使用數量(請註明量測單位)	每年大約支出(收入)金額

□清潔劑(洗衣劑與洗碗劑)		____________________	____________________

□工業清潔劑				____________________	____________________

□一般用途清潔劑			____________________	____________________

□有機肥料					____________________	____________________

□化學肥料					____________________	____________________

□殺蟲劑					____________________	____________________

□除草劑					____________________	____________________

□消毒劑					____________________	____________________

□其他化學品				____________________	____________________

每年總支出金額		____________________

平均耗電量、耗水量及垃圾產生量（年平均）

□耗電量		_______________度/平方公尺		_______________度/房客人次

□耗水量		_______________度/平方公尺		_______________度/房客人次

□垃圾產生量	_______________公斤/平方公尺		_______________公斤/房客人次

(五)其他創新措施

基於各旅館業之不同規模與所在區域具有不同之其他環境管理作為，任何以上未列出但是具有永續性、節能、減碳、節水、環境保護等之良好作業實務，可視為創新措施。

項目				內容

1.____________________		____________________________________________________

2.____________________		____________________________________________________

3.____________________		____________________________________________________

說明：

1.由申請業者自行舉證提出創新措施內容並請具體描述並檢附相關文件資料。例如：建物獲得綠建築標章、LEED標章、獲有ISO14001相關驗證、使用其他節能、減碳、節水、降低污染等措施。

二、規格標準內容自評表

3.1必要符合項目：

| 項目 | 說明文件 | 符合 | 不符合 | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1業者之企業環境管理，應符合下列各項規範： |  |  |  |  |
| (1)申請日前一年內，無違反環保法規並遭受環保主管機關處罰確定紀錄。 |  | □ | □ |  |
| (2)場所之空氣品質符合行政院環境保護署室內空氣品質規定，並具有維護管理措施與定期檢測。 |  | □ | □ |  |
| (3)具有環境政策及環境管理方案或行動計畫。 |  | □ | □ |  |
| (4)建立能源、水資源使用、一次用（即用即丟性）產品使用及廢棄物處理之年度基線資料。 |  | □ | □ |  |
| (5)具有員工環境保護教育訓練計畫及相關紀錄。 |  | □ | □ |  |
| (6)辦公區域應參照「辦公室做環保DIY」及「辦公室做環保實戰手冊」推行辦公室做環保相關措施。 |  | □ | □ |  |
| (7)主動維護周邊環境清潔。 |  | □ | □ |  |
| (8)餐廳不使用保育類食材。 |  | □ | □ | □ |
| 3.1.2業者之節能措施，應符合下列各項規範： |  |  |  |  |
| (1)每年進行空調(暖氣與冷氣)及通風、排氣系統之保養與調整。 |  | □ | □ | □ |
| (2)地下停車場抽風設備設置自動感測或定時裝置。 |  | □ | □ | □ |
| (3)客房浴室之抽風扇與浴室電燈開關應為連動。 |  | □ | □ | □ |
| (4)在使用量較低之時間減少電梯或電扶梯之啟動使用。 |  | □ | □ | □ |
| (5)於大型空調系統、鍋爐熱水系統及溫水泳池等設備安裝熱回收或保溫設備。 |  | □ | □ | □ |
| (6)具有確保無人區域之燈具維持關閉之作業設施或措施。 |  | □ | □ |  |
| (7)餐廳冷凍倉庫裝設塑膠簾或空氣簾。 |  | □ | □ | □ |
| (8)戶外照明使用光學偵測器或定時器。 |  | □ | □ | □ |
| 3.1.3業者之省水措施，應符合下列各項規範： |  |  |  |  |
| (1)每半年進行用水設備（含管線、蓄水池及冷卻水塔等）之保養與調整。 |  | □ | □ |  |
| (2)客房採用告示卡或其他方式說明，讓房客能夠選擇每日或多日更換一次床單與毛巾。 |  | □ | □ |  |
| (3)在浴廁或客房適當位置張貼（或擺放）節約水電宣導卡片。 |  | □ | □ |  |
| 3.1.4業者之綠色採購，應符合下列各項規範： |  |  |  |  |
| (1)附屬商店銷售產品類別中如有環境保護產品（具有環保標章、第二類環保產品、節能標章、省水標章或碳標籤等產品），應導入銷售。 |  | □ | □ | □ |
| (2)辦公用品、各類耗材或備品、清潔劑優先採購環境保護產品（具有環保標章、第二類環保產品、節能標章、省水標章或碳標籤等產品）。 |  | □ | □ |  |
| 3.1.5業者之一次用產品減量與廢棄物減量，應符合下列各項規範： |  |  |  |  |
| (1)客房內不提供一次用沐浴備品，包含各類小包裝之洗髮精、沐浴乳、香皂、牙刷、牙膏、洗手乳、刮鬍刀、浴帽等。或具有相關誘因及措施鼓勵房客減少使用一次用沐浴備品。 |  | □ | □ |  |
| (2)場所內不提供免洗餐具，包含保麗龍、塑膠及紙杯、碗、盤及免洗筷、叉、匙等一次用餐具。 |  | □ | □ | □ |
| (3)具有相關措施向房客說明一次用產品對環境之衝擊。 |  | □ | □ |  |
| (4)設有餐廳者不使用一次用桌巾。 |  | □ | □ | □ |
| 3.1.6業者之危害性物質管理，應符合下列各項規範： |  |  |  |  |
| (1)廢棄電池及照明光源具有相關設施或程序回收，回收後應交予清潔隊、廢乾電池、照明光源回收業或處理業回收，並取得佐證資料。 |  | □ | □ | □ |
| (2)環境衛生用藥及病媒防治等符合環保法規規定。 |  | □ | □ |  |
| 3.1.7業者之實施垃圾分類、資源回收與污染防制，應符合下列各項規範： |  |  |  |  |
| (1)實施廢棄物分類及資源回收。 |  | □ | □ |  |
| (2)餐飲廚餘具有回收再利用措施。 |  | □ | □ | □ |
| (3)食材及消耗品不採購過度包裝產品，減少包裝廢棄物。 |  | □ | □ | □ |
| (4)餐飲廢水排入污水下水道系統前，有設置符合相關規範之油脂截留設施處理，並正常操作。 |  | □ | □ | □ |
| 3.1.8業者之污染防制，應符合下列各項規範： |  |  |  |  |
| (1)設有餐廳者具有符合衛生主管機關規範之餐具洗滌設備。 |  | □ | □ | □ |
| (2)廢水應排入公共污水下水道系統或設置處理設施正常操作，並定期清理污泥。排放水水質需符合相關標準及規定。 |  | □ | □ | □ |
| (3)餐廳之抽油煙機應加裝油煙處理設備及除臭設備，所產生噪音應符合環保法規規定。 |  | □ | □ | □ |

3.2選擇性符合項目：

| 項目 | 說明文件 | 符合 | 不符合 | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1業者之企業環境管理，應符合下列各項規範： |  |  |  |  |
| (1)參與社區相關活動或有社區民眾回饋方案。 |  | □ | □ |  |
| (2)具有客戶之意見蒐集與檢討改善機制。 |  | □ | □ |  |
| (3)餐廳使用食材優先採用本地生產或有機方式種植之農產品，不使用不能食用之裝飾用菜。 |  | □ | □ | □ |
| (4)參與行政院環境保護署推動之「綠行動傳唱計畫」。 |  | □ | □ |  |
| 3.2.2業者之節能措施，應符合下列各項規範： |  |  |  |  |
| (1)具房客離去後重新設定自動調溫器於固定值之措施。 |  | □ | □ |  |
| (2)室內照明燈具超過半數使用節能燈管或燈具。 |  | □ | □ |  |
| (3)出口標示燈及避難方向指示燈之光源超過半數使用冷陰極管（CCFL）或發光二極體（LED）。 |  | □ | □ |  |
| (4)客房電源與房卡（鑰匙）應為連動，或有相關措施於房客外出時關閉電源。 |  | □ | □ |  |
| (5)鼓勵房客不自行開車前往，業者有提供配套措施，如提供接駁車定點接送房客至旅館。 |  | □ | □ |  |
| 3.2.3業者之節水措施，應符合下列各項規範： |  |  |  |  |
| (1)水龍頭及蓮蓬頭超過半數符合省水設備規範。 |  | □ | □ |  |
| (2)馬桶超過半數使用環保標章、省水標章產品或加裝省水設備。 |  | □ | □ |  |
| (3)游泳池、戲水池廢水及大眾浴池之單純泡湯廢水，與其他作業廢水(如餐飲廢水及沐浴廢水等)分流收集處理，並經毛髮過濾設施、懸浮固體過濾設施等簡易處理後，回收作為其他用途之水源。 |  | □ | □ | □ |
| 3.2.4業者之綠色採購，應符合以下規範： |  |  |  |  |
| 每年至少有五項環境保護產品（具有環保標章、第二類環保產品、節能標章、省水標章或碳標籤等產品）之個別採購比率達百分之五十以上。 |  | □ | □ |  |
| 3.2.5業者之一次用產品減量與廢棄物減量，應符合下列各項規範： |  |  |  |  |
| (1)設有餐廳者提供客戶可重複使用之布巾或餐巾。 |  | □ | □ | □ |
| (2)外帶之食品不提供免洗餐具，包含保麗龍、塑膠及紙等材質製作之杯、碗、盤、碟、叉、匙及免洗筷等一次用餐具。 |  | □ | □ | □ |
| 3.2.6業者之危害性物質管理，應符合下列各項規範： |  |  |  |  |
| (1)若有乾洗設備者，不使用鹵素溶劑作為清洗劑。 |  | □ | □ | □ |
| (2)如使用水冷式空調系統，應定期檢測冷卻水中之退伍軍人菌。 |  | □ | □ | □ |

3.3環境管理系統驗證證書

| 項目 | 說明文件 | 符合 | 不符合 | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3持有效期內之CNS 14001證書者，3.1.1、3.1.6及3.1.7之項目均視為符合。 |  | □ | □ |  |

說明：請具體描述並檢附相關文件資料。

附件二  申請應備文件

| 條文 | 應備文件 |
| --- | --- |
| 1.適用範圍 本標準適用提供住宿設施與服務，並領有主管機關核發之觀光旅館業營業執照、旅館業登記證或民宿登記證之業者(含公務部門附屬旅館)。 | 1.觀光旅館業營業執照或旅館業登記證、民宿登記證或公務部門同意設立證明文件。 |
| 2.種類 旅館業環保標章種類如下： (1)金級環保旅館：符合3.1必要符合項目及3.2選擇性符合項目者，核發「金級環保旅館」環保標章使用證書。 (2)銀級環保旅館：符合3.1必要符合項目及3.2選擇性符合項目各類分項至少一項，且3.2選擇性符合項目符合數達總項目數百分之五十以上者核發「銀級環保旅館」環保標章使用證書。 (3)銅級環保旅館：符合3.1必要符合項目者，核發「銅級環保旅館」環保標章使用證書。 表1 環保旅館種類與應符合之特性及要求項目 種類; 應符合之特性及要求. 金級環保旅館; 3.1 及3.2各項. 銀級環保旅館; 3.1各項及3.2.1至3.2.6之每一分項至少一項，且3.2之符合項目數百分之五十以上。. 銅級環保旅館; 3.1各項. | 1.說明類別無須檢附。 |
| 3.特性及要求 本點相關事項應檢附證明資料，未具有之場所及設施則無須查核。 3.1必要符合項目： 3.1.1業者之企業環境管理，應符合下列各項規範： - 申請日前一年內，無違反環保法規並遭受環保主管機關處罰確定紀錄。 - 場所之空氣品質符合行政院環境保護署室內空氣品質規定，並具有維護管理措施與定期檢測。 - 具有環境政策及環境管理方案或行動計畫。 - 建立能源、水資源使用、一次用（即用即丟性）產品使用及廢棄物處理之年度基線資料。 - 具有員工環境保護教育訓練計畫及相關紀錄。 - 辦公區域應參照「辦公室做環保DIY」及「辦公室做環保實戰手冊」推行辦公室做環保相關措施。 - 主動維護周邊環境清潔。 - 餐廳不使用保育類食材。 | - 所在地環保局出具申請日前一年內無違反環保法規並遭受環保主管機關處罰確定紀錄。 - 符合環保署規定之室內空氣品質檢測報告，並具有維護管理措施與定期檢測紀錄。 - 經管理者簽署之環境政策、環境管理方案或行動計畫之內容。 - 檢附年度基線資料表。 - 員工環境保護教育訓練計畫內容與與紀錄。 - 推行辦公室做環保之相關措施說明。 - 維護週邊環境清潔之方式說明。 - 餐廳食材之採購程序與常備菜單。 |
| 3.1.2業者之節能措施，應符合下列各項規範： - 每年進行空調(暖氣與冷氣)及通風、排氣系統之保養與調整。 - 地下停車場抽風設備設置自動感測或定時裝置。 - 客房浴室之抽風扇與浴室電燈開關應為連動。 - 在使用量較低之時間減少電梯或電扶梯之啟動使用。 - 於大型空調系統、鍋爐熱水系統及溫水泳池等設備安裝熱回收或保溫設備。 - 具有確保無人區域之燈具維持關閉之作業設施或措施。 - 餐廳冷凍倉庫裝設塑膠簾或空氣簾。 - 戶外照明使用光學偵測器或定時器。 | - 空調及通風、排氣系統之保養與調整之程序與紀錄。 - 抽風設備實際設置與控制說明。 - 客房浴室之抽風扇與浴室電燈開關連動說明。 - 電梯或電扶梯之設定說明。 - 熱回收或保溫設備說明。 - 無人區域之燈具維持關閉之控制方式與程序說明。 - 餐廳冷凍倉庫之裝置說明。 - 戶外照明控制方式說明。 |
| 3.1.3業者之省水措施，應符合下列各項規範： - 每半年進行用水設備（含管線、蓄水池及冷卻水塔等）之保養與調整。 - 客房採用告示卡或其他方式說明，讓房客能夠選擇每日或多日更換一次床單與毛巾。 - 在浴廁或客房適當位置張貼（或擺放）節約水電宣導卡片。 | - 用水設備（含管線、蓄水池、冷卻水塔）之保養與調整之程序與紀錄。 - 告示卡或其他方式說明。 - 節約水電宣導卡片之內容與放置位置說明。 |
| 3.1.4業者之綠色採購，應符合下列各項規範： - 附屬商店銷售產品類別中如有環境保護產品（具有環保標章、第二類環保產品、節能標章、省水標章或碳標籤等之產品），應導入銷售。 - 辦公用品、各類耗材或備品、清潔劑優先採購環境保護產品（具有環保標章、第二類環保產品、節能標章、省水標章或碳標籤等產品）。 | - 說明是否有附屬商店及銷售產品類別。銷售環保產品之清單。 - 最近一年內環保產品之採購紀錄與統計。 |
| 3.1.5業者之一次用產品減量與廢棄物減量，應符合下列各項規範： - 客房內不提供一次用沐浴備品，包含各類小包裝之洗髮精、沐浴乳、香皂、牙刷、牙膏、洗手乳、刮鬍刀、浴帽等。或具有相關誘因及措施鼓勵房客減少使用一次用沐浴備品。 - 場所內不提供免洗餐具，包含保麗龍、塑膠及紙杯、碗、盤及免洗筷、叉、匙等一次用餐具。 - 具有相關措施向房客說明一次用產品對環境之衝擊。 - 設有餐廳者不使用一次用桌巾。 | - 一次使用即丟沐浴備品之提供狀況與統計。或相關措施，如優惠、折抵、或使用需計費等。 - 場所內不提供免洗餐具，與所提供餐具材質之說明。 - 請房客配合減量之說明資料。 - 桌巾之材質種類與處理方式說明。 |
| 3.1.6業者之危害性物質管理，應符合下列各項規範： - 廢棄電池及照明光源具有相關設施或程序回收，回收後應交予清潔隊、廢乾電池、照明光源回收業或處理業回收，並取得佐證資料。 - 環境衛生用藥及病媒防治等符合環保法規規定。 | - 廢電池蒐集設施與程序、處理機制、統計資料。 - 相關用藥種類或為委託契約、病媒蚊防治許可證與用藥說明。 |
| 3.1.7業者之實施垃圾分類、資源回收與污染防制，應符合下列各項規範： - 實施廢棄物分類及資源回收。 - 餐飲廚餘具有回收再利用措施。 - 食材及消耗品不採購過度包裝產品，減少包裝廢棄物。 - 餐飲廢水排入污水下水道系統前，有設置符合相關規範之油脂截留設施處理，並正常操作。 | - 垃圾分類及資源回收程序與設備說明。 - 廚餘回收再利用方式說明。 - 食材及消耗品之採購包裝說明。 - 餐飲廢水有設置油脂截留設施種類、位置、操作說明。 |
| 3.1.8業者之污染防制，應符合下列各項規範： - 設有餐廳者具有符合衛生主管機關規範之餐具洗滌設備。 - 廢水應排入公共污水下水道系統或設置處理設施正常操作，並定期清理污泥。排放水水質需符合相關標準及規定。 - 餐廳之抽油煙機應加裝油煙處理設備及除臭設備，所產生噪音應符合環保法規規定。 | - 餐具洗滌設備與操作說明。 - 廢水排放或或處理設施正常操作說明，污泥清理紀錄。 - 油煙處理設備及除臭設備說明，噪音之監測報告或環保局開立之證明。 |
| 3.2選擇性符合項目： 3.2.1業者之企業環境管理，應符合下列各項規範： - 參與社區相關活動或有社區民眾回饋方案。 - 具有客戶之意見蒐集與檢討改善機制。 - 餐廳使用食材優先採用本地生產或有機方式種植之農產品，不使用不能食用之裝飾用菜。 - 參與行政院環境保護署推動之「綠行動傳唱計畫」。 | - 參與社區相關活動或有社區民眾回饋方案。 - 具有客戶之意見蒐集與檢討改善機制資料。 - 食材優先採用本地生產或有機方式種植之農產品證明文件。 - 參與行政院環境保護署「綠行動傳唱計畫」之文件。 |
| 3.2.2業者之節能措施，應符合下列各項規範： - 具房客離去後重新設定自動調溫器於固定值之措施。 - 室內照明燈具超過半數使用節能燈管或燈具。 - 出口標示燈及避難方向指示燈之光源超過半數使用冷陰極管（CCFL）或發光二極體（LED）。 - 客房電源與房卡（鑰匙）應為連動，或有相關措施於房客外出時關閉電源。 - 鼓勵房客不自行開車前往，業者有提供配套措施，如提供接駁車定點接送房客至旅館。 | - 自動調溫器重新設定方式說明資料。 - 室內照明燈具統計與使用節能燈具統計。 - 出口標示燈及避難方向指示燈數量統計與使用光源統計資料。 - 房客外出時關閉電源之設施相關實施作法。 - 提供鼓勵房客不自行開車前往之配套措施說明。 |
| 3.2.3業者之節水措施，應符合下列各項規範： - 水龍頭及蓮蓬頭超過半數符合省水設備規範。 - 馬桶超過半數使用環保標章、省水標章產品或加裝省水設備。 - 游泳池、戲水池廢水及大眾浴池之單純泡湯廢水，與其他作業廢水(如餐飲廢水及沐浴廢水等)分流收集處理，並經毛髮過濾設施、懸浮固體過濾設施等簡易處理後，回收作為其他用途之水源。 | - 水龍頭及蓮蓬頭符合省水設備規範之證明與統計資料。 - 馬桶型式與數量統計，沖水量說明。 - 處理設備、再利用方式說明。 |
| 3.2.4業者之綠色採購，應符合以下規範： 每年至少有五項環境保護產品（具有環保標章、第二類環保產品、節能標章、省水標章或碳標籤等產品）之個別採購比率達百分之五十以上。 | - 環境保護產品採購種類、數量與百分比統計。 |
| 3.2.5業者之一次用產品減量與廢棄物減量，應符合下列各項規範: - 設有餐廳者提供客戶可重複使用之布巾或餐巾。 - 外帶之食品不提供免洗餐具，包含保麗龍、塑膠及紙等材質製作之杯、碗、盤、碟、叉、匙及免洗筷等一次用餐具。 | - 布巾或餐巾種類與處理方式說明。 - 不提供免洗餐具之程序、告示等說明。 |
| 3.2.6業者之危害性物質管理，應符合下列各項規範： - 若有乾洗設備者，不使用鹵素溶劑作為清洗劑。 - 如使用水冷式空調系統，應定期檢測冷卻水中之退伍軍人菌。 | - 乾洗設備使用之清洗劑種類說明。 - 冷卻水中之退伍軍人菌檢測報告。 |
| 3.3持有效期內之CNS 14001證書者，3.1.1、3.1.6及3.1.7之項目均視為符合。 | 環境管理系統驗證證書 |
| 4.標示 本服務之場址與相關服務文件依申請通過之等級，應標示「金級環保旅館」、「銀級環保旅館」或「銅級環保旅館」，且證書應置於櫃檯明顯處供民眾辨識。 | 1.標示圖樣之設計稿與預定擺放位置說明 |
| 5.注意事項 5.1獲得旅館業環保標章之業者應對於所通過項目各項環保措施持續維持，每年應提供一份年度基線資料比較表、規格標準符合項目差異分析與環境管理方案、行動計畫執行成效說明。 5.2獲得「銀級環保旅館」或「銅級環保旅館」環保標章者，得以符合金級環保旅館為目標，擬定相關執行措施，持續努力。 | 1.獲證業者應每年提供一份年度基線資料比較表、規格標準符合項目差異分析與環境管理方案、行動計畫執行成效說明。 2.申請時尚未符合之項目提出執行改善計畫。 |