【107年度宜蘭縣機關學校導入能源管理系統-建置申請表】

附件2-1

申請序號(審核單位填)：

| 申請單位名稱： |  | 申請者： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用電戶名： 能源管理系統設置所在電號地址：□同隨申請表檢附之電費收據影本地址 聯絡地址： |  |  |  |  |  |
| 聯絡人： 聯絡電話： |  | 行動電話： Email： |  |  |  |
| 申請品項：(請勾選申請項目，詳參閱註1、註2) □中型服務業導入能源管理系統；預估建置經費：_________________(元) □大型服務業導入能源管理系統；預估建置經費：_________________(元) |  |  |  |  |  |
| 申請文件 | 自我檢核項目 |  |  | 是 | 否 |
|  | 1.「宜蘭縣政府補助導入能源管理系統-建置申請表」(附件2-1) |  |  | □ | □ |
|  | 2.最近一期台電公司電費單影本(附件3-2) |  |  | □ | □ |
| 1.能源管理系統設置型態： □新安裝；□既有系統功能加強 |  |  |  |  |  |
| 2.建物竣工年月： |  | 3.樓地板面積： m2 |  |  |  |
| 4.電表之電號 |  | 電號1:□□-□□-□□□□-□□-□ 電號2:□□-□□-□□□□-□□-□ (如該場域有兩個(或)以上的電表號，請逐一列出) |  |  |  |
| 5.與台電簽定契約容量 |  | 電號1:________kW 電號2:________kW (如該場域有兩個(或)以上的電表號，請逐一列出每一個電表(電號)的契約容量) |  |  |  |
| 6.預定施工或銷售廠商名稱 (如有多家廠商請逐一填寫) |  |  |  |  |  |
| 7.預定能源管理系統安裝工期 |  | 年 月 日~ 年 月 日 |  |  |  |
| 8.預定導入能源管理系統之功能說明 |  |  |  |  |  |
| ◎用電資訊可視化 是否包含總用電 □是□否 ◎自動化節能管理 (可複選) 受控制設備為□空調□照明□其他 (請敘明 ) |  | ◎空調效率監測(800kW以上) □安裝BTU meter(熱量計) □分別加裝溫度計及流量計 □其他(請敘明 ) |  |  |  |
| 9.預定用途 □需量管理 □設備排程控制 □以感測器資訊調整設備運轉模式 □其他(請敘明 ) |  |  |  |  |  |
| 10.過去一年用電歷史資料 |  | □電費單 或 □台電網站下載 |  |  |  |
| 11.注意事項(請打勾以示了解) □預定導入之元件、模組、控制器、軟體程式等須於完工驗收報告書詳述品名、數量、單價 □上述之元件、模組、控制器等需於完工驗收報告書提供於場域安裝前、後之照片 □軟體程式提供安裝於作業系統之位置及啟動後之顯示畫面 □完工驗收報告書需有每15分鐘1筆，一日計96筆，資料連續長度達30日之用電資料報表 □申請並獲補助通過之業者應配合本府之需求，協助提供能源管理系統之資訊及示範觀摩 |  |  |  |  |  |
| 【補助聲明】 |  |  | 申請單位 |  |  |
| 本要點申請表格及其規定應填列事項與檢附文件，均為補助申請要件之一部分，申請單位應切實遵守；依本要點規定補助後，如事後查得申請單位有違反本要點規定事項或有虛偽買賣、偽造變造不實之情事或已獲其他政府機關補助者，申請單位應無條件退還補助款。 |  |  | (請蓋機關學校大小章) |  |  |

註1:智慧用電補助項目(1)中型服務業(契約容量介於51kW至800kW)導入能源管理系統；(2)大型服務業(契約容量超過800kW)導入能源管理系統。

註2:設備汰換補助額度(1)中型服務業(契約容量介於51kW至800kW)導入能源管理系統補助新臺幣10萬元；最高補助50%導入費用；(2)大型服務業(契約容量超過800kW)導入能源管理系統補助新臺幣100萬元；最高補助49%導入費用。

註3:為辦理補助，於必要範圍內，得蒐集、處理及使用申請者相關資料，並針對提供之電號進行用電量變化比較分析。依個人資料保護法、營業秘密法及相關法令之規定，本人已確實詳閱上述之同意內容，並且同意提供相關資料以供本府及經濟部使用。

| 本欄由本府環境保護局審核人員填寫_智慧用電類 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ※處理情形： □通過 中型能源管理系統____套 大型能源管理系統____套 □未通過 | ※□ 准予核備 | 審核人： 覆 核： |
|  | ※未通過原因： □補助申請表未簽名或蓋章 □檢具文件不齊、模糊不清無法審核 □申請者資格不符 □申請補助項目不符合補助標準 □申請文件不實 □同一受補助之品項業經其他政府機關補助 □預算將用罄並經本府公告終止補助 □超過補助規定數量 □其他(說明： ） |  |

【107年度宜蘭縣機關學校導入能源管理系統-完工驗收報告書】

附件2-2

申請序號(審核單位填)：_____________

| 申請單位名稱： |  | 申請者: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用電戶名： 能源管理系統設置所在電號地址：□同隨申請表檢附之電費收據影本地址 聯絡地址： |  |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡人： 聯絡電話： |  | 行動電話： Email： |  |  |  |  |  |
| 智慧用電申請品項：(請勾選申請項目，詳參閱註1、註2) □中型服務業導入能源管理系統；建置經費：_________(元)；申請補助：_________(元) □大型服務業導入能源管理系統；建置經費：_________(元)；申請補助：_________(元) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.能源管理系統設置型態：□新安裝；□既有系統功能加強 |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢附文件 | 自我檢核項目 |  |  | 是 |  | 否 |  |
|  | 1.「宜蘭縣政府補助導入能源管理系統-完工驗收報告書」(附件2-2) |  |  | □ |  | □ |  |
|  | 2.本府同意建置申請核備函影本 |  |  | □ |  | □ |  |
|  | 3.能源管理系統購置憑證正本(需為107年度)、採購契約封面影本 |  |  | □ |  | □ |  |
|  | 4.受補助設備裝設地址最近一期台電公司電費單影本(附件3-1) |  |  | □ |  | □ |  |
|  | 5. .領據(須附受款人存摺之影本)(附件3-2) |  |  | □ |  | □ |  |
| 2.建物竣工年月： |  | 3.樓地板面積： m2 |  |  |  |  |  |
| 4.電表之電號 |  | 電號1:□□-□□-□□□□-□□-□ 電號2:□□-□□-□□□□-□□-□ (如該場域有兩個(或)以上的電表號，請逐一列出) |  |  |  |  |  |
| 5.與台電簽的契約容量 |  | 電號1:________kW 電號2:________kW (如該場域有兩個(或)以上的電表號，請逐一列出) |  |  |  |  |  |
| 6.施工或銷售廠商名稱 |  | (如有多家廠商請逐一填寫) |  |  |  |  |  |
| 7.能源管理系統安裝工期： |  | 年 月 日~ 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 8.完工驗收日期： |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 檢附文件及填寫重點檢核表 | 項目 |  | 自我檢核 |  |  |  |  |
|  |  |  | 是 |  | 否 |  | 無 |
|  | 1.完工驗收報告書 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 1.1是否檢附完工前、後現場照片 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 1.2所有施工及銷售廠商皆參與驗收，並於完工驗收報告書加蓋大小章 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 2.節能管理系統安裝功能驗證 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 2.1 用電資訊可視化 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 2.1.1場域總用電量測 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 2.1.2感測器回傳資訊 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 2.1.3資訊顯示功能 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 2.2自動化節能管理 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 2.2.1圖控軟體 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 2.2.2通訊系統 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 2.2.3資料儲存系統 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 2.2.4能源管理控制器 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 2.2.5報表功能 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 2.3空調效率監測 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 2.3.1中央空調冰水系統之總用電量測 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 2.3.2中央空調冰水系統之冰水流量量測 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 2.3.3中央空調冰水系統冰水出水溫度量測 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 2.3.4中央空調冰水系統冰水入水溫度量測 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 3. 節能管理系統安裝設備檢核 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 3.1 用電資訊可視化 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 3.1.1場域總用電量測之電表一式(含以上) |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 3.1.2場域環境感知之感測器一式(含以上) |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 3.1.3資訊顯示軟體一式 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 3.2自動化節能管理 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 3.2.1圖控軟體一式 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 3.2.2通訊系統一式(含以上) |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 3.2.3資料儲存系統一式(含以上) |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 3.2.4能源管理控制器一式(含以上) |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 3.2.5報表軟體一式 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 3.3空調效率監測 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 3.3.1中央空調冰水系統之總用電量測電表一式(含以上) |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 3.3.2中央空調冰水系統之冰水流量量測流量計一式(含以上) 或熱量計一式(含以上) |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 3.3.3中央空調冰水系統冰水出水溫度量測之溫度計一式(含以上) |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 3.3.4中央空調冰水系統冰水入水溫度量測之溫度計一式(含以上) |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 4、費用之原始憑證(發票或收據)正本(若需用於報稅，可提供影本並註明用途) |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 4.1當年度發票或收據 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 4.2發票或收據是否載明買受人名稱及營利事業統一編號 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 4.3設備費及施工費是否已分開註明或詳細之品項金額明細表 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 4.4發票是否已加蓋施工或銷售廠商之統一發票章 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 4.5收據是否已載明廠商或銷售者之統一編號及代表人姓名 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 5.設備(系統)之廠商保證書（卡）影本1份 |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 6.改善計畫完工之前、後相片 |  | □ |  | □ |  | □ |

註1:智慧用電補助項目(1)中型服務業(契約容量介於51kW至800kW)導入能源管理系統 ；(2)大型服務業(契約容量超過800kW)導入能源管理系統。

註2:設備汰換補助額度(1)中型服務業(契約容量介於51kW至800kW)導入能源管理系統補助新臺幣10萬元；最高補助50%導入費用；(2)大型服務業(契約容量超過800kW)導入能源管理系統補助新臺幣100萬元；最高補助49%導入費用。

註3:為辦理補助，於必要範圍內，得蒐集、處理及使用申請者相關資料，並針對提供之電號進行用電量變化比較分析。依個人資料保護法、營業秘密法及相關法令之規定，本人已確實詳閱上述之同意內容，並且同意提供相關資料以供本府及經濟部使用。

| 施工或銷售廠商(如有多家廠商，請於下表分別核章) | 申請單位 |
| --- | --- |
| (請蓋公司大小章) | (請蓋機關學校大小章) |

| 本欄由本府環境保護局審核人員填寫_智慧用電類 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ※處理情形： □通過 □部分通過 中型能源管理系統____套 大型能源管理系統____套 □未通過 | ※核定金額：新臺幣 元 | 審核人： 覆 核： |
|  | ※未通過原因： □補助申請表未簽名或蓋章 □檢具文件不齊、模糊不清無法審核 □申請補助項目不符合補助標準 □發票(收據)上未載明受補助品名，且未檢附載明受補助產品之完工證明等資料 □申請文件不實、虛偽買賣或偽造變造 □經稽查未安裝使用 □申請者規避、妨礙或拒絕抽樣電話查詢或進行現場稽查（於電話查詢或現場稽查時遭阻） □同一受補助之品項業經其他政府機關補助 □其他(說明： ） |  |

# 系統與設備建置完工項目說明

□大型服務業導入能源管理系統需說明包括(1)用電資訊可視化、(2)自動化節能管理及(3)空調效率監測等項目之設備(軟、硬體)、數量與金額

□中型服務業導入能源管理系統需包括(1)用電資訊可視化、(2)自動化節能管理等項目之設備(軟、硬體)、數量與金額

| 設備項目 (軟硬體設備名稱) | 廠牌與型號 (軟體可為自行開發) | 用途說明 | 單價 | 數量 | 金額小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  |  |  | 元 |

# 導入能源管理系統自主驗收過程說明

| 【驗收項目】：(至少應包含以下項目) | 【驗收結果】： |
| --- | --- |
| 1.用電資訊可視化 |  |
| 1.1場域總用電量測(提供相關畫面照片或截圖) |  |
| 1.2感測器回傳資訊(提供相關畫面照片或截圖) |  |
| 1.3資訊顯示功能(提供相關畫面照片或截圖) |  |
| 2.自動化節能管理 |  |
| 2.1圖控軟體 (提供相關畫面照片或截圖) |  |
| 2.2通訊系統 (提供相關畫面照片或截圖) |  |
| 2.3資料儲存系統 (提供相關畫面照片或截圖) |  |
| 2.4能源管理控制器 (提供相關畫面照片或截圖) |  |
| 2.5報表功能(提供相關畫面照片或截圖) |  |
| 3.空調效率監測(僅大型服務業導入能源管理系統需提供) |  |
| 3.1中央空調冰水系統之總用電量測(提供相關畫面照片或截圖) |  |
| 3.2中央空調冰水系統之冰水流量量測(提供相關畫面照片或截圖) |  |
| 3.3中央空調冰水系統冰水出水溫度量測(提供相關畫面照片或截圖) |  |
| 3.4中央空調冰水系統冰水入水溫度量測(提供相關畫面照片或截圖) |  |
| 報表 (請勾選) □中型服務業導入能源管理系統； 需有設置場域電力資料報表，內容至少需有設置場域之電流、電壓、需量趨勢及用電累計度數，每15分鐘1筆，資料長度達30日之資料，資料遺失率須低於5%。 □大型服務業導入能源管理系統； 需有(1)設置場域電力資料報表，內容至少需有設置場域之電流、電壓、需量趨勢及用電累計度數，每15分鐘1筆，資料長度達30日之資料； (2)報表名稱：空調冰水系統電力需量報表(內容至少需有空調冰水系統及各冰機之需量資料，每15分鐘1筆，資料長度達30日之資料)； (3)報表名稱：冰水系統出入水溫度及流量報表(內容至少需有冰水系統、冷卻水系統之出入水溫度、總流量資料，每15分鐘1筆，資料長度達30日之資料，資料遺失率須低於5%)。 |  |
| 報表黏貼處 |  |
| 主驗人員(受補助單位) | 安裝廠商及負責人 |
| (請蓋公司大小章) | (印鑑)如有多家公司，請自行延伸表格 |

備註：

- 受補助單位保證所提文件真實無誤，如經查有隱匿、虛偽造假等不實情事，本府得撤銷或廢止補助資格，追回全部或一部分補助款。另受補助單位經本府通知限期繳回補助款，逾期未繳回者，依法移送強制執行。

- 受補助單位自行安裝者，安裝廠商及負責人部分則免蓋。

- 本證明書所定格式僅供參考，受補助單位得視需要酌予調整。

# 導入能源管理系統完工前、後現場照片

□大型服務業導入能源管理系統需說明包括(1)用電資訊可視化、(2)自動化節能管理及(3)空調效率監測等項目之設備(軟、硬體)安裝照片

□中型服務業導入能源管理系統需包括(1)用電資訊可視化、(2)自動化節能管理等項目之設備(軟、硬體)安裝照片

| 施作前現場照片 |  | 施作後現場照片 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施作項目 |  | 施作項目 |  |
| 拍攝日期 |  | 拍攝日期 |  |
| 施作地點 |  | 施作地點 |  |
| 施作前現場照片 |  | 施作後現場照片 |  |
| 施作項目 |  | 施作項目 |  |
| 拍攝日期 |  | 拍攝日期 |  |
| 施作地點 |  | 施作地點 |  |

備註：本表得依實際情形自行修改、擴充或刪減

【宜蘭縣機關學校電費單影本】

附件3-1

受補助設備裝設地址之最近一期台電公司電費單影本

最近一期台電公司電費單影本，申請者須與電費單用戶相同。申請者如與電費單用戶名不同者，須出具申請者與電費單用戶租賃該電費單地址建物之契約影本，或足資證明使用之文件，設備設置地址應與用電地址相同。 粘 貼 線

粘貼注意事項： - 本申請表請以 A4 大小紙張列印。 - 請將檢附文件依序完整黏貼，不得使用膠帶。 - 請切實遵守粘貼規則，如應粘貼不完整造成審核延誤或退件者，概由申請人自行負責，絕無異議。

【宜蘭縣機關學校補助收款領據】

附件3-2

茲收到  宜蘭縣政府環境保護局  補助                  （申請單位）

辦理「107年度宜蘭縣機關學校設備汰換與智慧用電補助計畫」經費

新臺幣            元整。(金額請用中文大寫填寫)

此致

宜蘭縣政府

受款單位銀行或郵局存摺封面影本

(浮貼)

受領人(戶名)：

（機關學校印信）

代表人：(請簽名或蓋章)

會  計：

出  納：

經手人：

地  址：

統一編號：

機關代碼：

中華民國         年          月       日